## 定案表
建设工程招标控制价审核定案表
金额单位:人民币元
工程名称：广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程 |  |  | 建设规模 | 详预算书
建设单位：广西警察学院 |  |  | 概算金额 | 无
编制单位：广西锦辉项目管理有限公司 |  |  | 审定日期 | 2023-03-10
工程项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 核减（核增）金额 | 备注
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程 | 457038.9192 | 412358.9192 | -44680 | 具体明细见附件
审定金额大写 | 肆拾壹万贰仟叁佰伍拾捌元玖角壹分
特别说明：
建设单位：
（公章）
代表人：
年 月 日
编制单位：
（公章）
代表人：
年 月 日
审核单位：
（公章）
法定代表人：
项目负责人：（执业章）
年 月 日
附件：《工程预算书》

## 封-2_招标控制价
广西警察学院五合校区风雨球馆检测 |  | 工程
招标控制价
招 标 人: | 广西警察学院
(单位盖章)
造价咨询人: | 广西锦辉项目管理有限公司
(单位盖章)
审 核 单 位: | 祥浩工程造价咨询有限责任公司
(单位盖章)
软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01） 工程计价软件测评合格编号：2016J02
封-2

## 扉-2_招标控制价
| 广西警察学院五合校区风雨球馆检测 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 412358.92元
(大写): |  |  | 肆拾壹万贰仟叁佰伍拾捌元玖角贰分
|  | 广西警察学院 |  |  | 广西锦辉项目管理有限公司
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
审 核 单 位: |  | 祥浩工程造价咨询有限责任公司
（单位盖章）
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间： | 2023年3月10日
扉-2

## 表-01_总说明
总 说 明
工程名称: | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本建设项目地点位于广西壮族自治区南宁市，为广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程，包含见证取样、混凝土结构、建筑附属物检测、室内环境土壤等13个分项检测项目。 二、编制依据： （1）《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》(2013年版)； （2）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(2013年版)； （3）《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》(2011年版)； （4）《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)； （5）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》 (桂建 标〔2013〕42号)； （6）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建 标〔2016〕16号)； （7）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计 价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)； （8）《广西壮族自治区建设工程费用定额》(2016年版)； （9）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标 〔2018〕19号)； （10）《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价〔2019〕10号)； （11）其他现行计价文件。 三、编制说明： （1）检测价格按照《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准知道性意见》2022年版刊登的价格下浮40%计取，对于2022年版协会收费标准上没有刊登的材料将根据市场调查来确定其价格；
表-01

## 汇总
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-汇总表
附表1：检测工程报价汇总表
序号 | 检测工程 | 协会价总价（元） | 备注
1 | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-见证取样检测 | 52686 | 详附表2
2 | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-混凝土结构工程检测 | 21840 | 详附表3
3 | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-建筑附属物检测 | 3766.92 | 详附表4
4 | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-室内环境检测 | 19320 | 详附表5
5 | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-节能检测(独立项） | 71412 | 详附表6
6 | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-消防检测(独立项） | 18081.216 | 详附表7
7 | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-地基基础(独立项） | 160880 | 详附表8
8 | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-防雷检测(独立项） | 1732.7832 | 详附表9
9 | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-沉降观测 | 17640 | 详附表10
11 | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-绿建暖通检测 | 29940 | 详附表11
12 | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-水质分析(独立项） | 6060 | 详附表12
13 | 广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-钢结构检测(独立项） | 9000 | 详附表13
14 | 总计 | 412358.9192
备注：
1、以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准
2、以上费用为包含检测工作所需的全部费用，包含不限于设备进退场、设备场内外运输费、场地措施费、检测所需的人员、设备、材料、防护（安全）措施费、吊装费、检测费、测点试坑处理、水电费、报告费用、办公费用、通讯费、保险费、管理费、税费、包报告验收合格等包括但不限于上述检测工作相关的内容费用。

## 见证取样
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-见证取样检测清单
附表2：见证取样检测清单
序号 | 样品类别 | 检测项目 |  | 检测数量（暂估） | 单位 | 单价（元） | 协会单价（元） | 下浮系数 | 小计（元） | 取样规则 | 收费依据
1 | 混凝土 | 抗压强度 |  | 132 | 组 | 36 | 60 | 0.4 | 4752 | 1.每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土，取样不得少于一次 2.当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于1次 3.每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次 4.取样2组/次 | 桂建协【2022】13号第4.7.2条
|  | 抗渗(≤P8) |  | 2 | 组 | 390 | 650 | 0.4 | 780 | 1.连续浇筑混凝上500m3以下时，应留置2组抗渗试块 2.每增加250～500m3混凝土，应增加2组抗渗试块: 3.如果使用材料、配合比或施工方法有变化，均应另行仍按上述规定留量 | 桂建协【2022】13号第4.7.9条
2 | 砂浆 | 抗压强度 |  | 6 | 组 | 36 | 60 | 0.4 | 216 | 1.每一检验批且不超过250m³砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。 2.构造柱、芯柱组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的砂浆，每一检验批砌体至少应作一组试块。 3.建筑地面基层和面层水泥砂浆工程，按每一层（或检验批）不应少于一组。 4.当建筑地面工程面积大于1000㎡时，每增加1000㎡，应增做1组试块；小于1000㎡按1000㎡计 | 桂建协【2022】13号第4.8.3条
|  | 砌筑砂浆配合比设计 |  | 1 | 组 | 900 | 1500 | 0.4 | 900 | 根据强度等级和原材料水泥、砂、石的不同每种配比取一组 | 桂建协【2022】13号第4.8.1条
|  | 抹灰砂浆配合比设计 |  | 1 | 组 | 1500 | 2500 | 0.4 | 1500 | 根据强度等级和原材料水泥、砂、石的不同每种配比取一组 | 桂建协【2022】13号第4.8.2条
3 | 钢筋原材 | 拉伸试验 | d≤12mm | 12 | 根 | 12 | 20 | 0.4 | 144 | 按不同材料进场批次，每批不同厂家、炉号、规格每60t取样1次。每规格取样2根/次 | 桂建协【2022】13号第4.14.1条
|  |  | 12＜d≤20 | 16 | 根 | 18 | 30 | 0.4 | 288
|  |  | 20＜d≤28 | 8 | 根 | 24 | 40 | 0.4 | 192
|  | 弯曲 | d≤12mm | 12 | 根 | 12 | 20 | 0.4 | 144 | 按不同材料进场批次，每批不同厂家、炉号、规格每60t取样1次。每规格取样2根/次 | 桂建协【2022】13号第4.14.2条
|  |  | 12＜d≤20 | 16 | 根 | 18 | 30 | 0.4 | 288
|  |  | 20＜d≤28 | 8 | 根 | 24 | 40 | 0.4 | 192
|  | 重量偏差 | d≤20mm | 14 | 组 | 60 | 100 | 0.4 | 840 | 按不同材料进场批次，每批不同厂家、炉号、规格每60t取样1次。每规格取样5根/次 | 桂建协【2022】13号第4.14.4条
|  |  | d＞20mm | 4 | 组 | 72 | 120 | 0.4 | 288
4 | 钢筋焊接 | 拉伸试验 | d≤12mm | 27 | 根 | 12 | 20 | 0.4 | 324 | 同牌号、直径300个焊接头为一批。 | 桂建协【2022】13号第4.14.1条
|  |  | 12＜d≤20 | 36 | 根 | 18 | 30 | 0.4 | 648
|  |  | 20＜d≤28 | 18 | 根 | 24 | 40 | 0.4 | 432
5 | 钢筋机械连接 | 残余变形 | d≤20mm | 4 | 根 | 120 | 200 | 0.4 | 480 | 同施工条件下同等级、同形式、同规格500个焊接头为一批。 | 桂建协【2022】13号第4.14.14条
|  |  | 20＜d≤28 | 2 | 根 | 180 | 300 | 0.4 | 360
|  | 拉伸试验 | 12＜d≤20 | 24 | 根 | 18 | 30 | 0.4 | 432 |  | 桂建协【2022】13号第4.14.1条
|  |  | 20＜d≤28 | 12 | 根 | 24 | 40 | 0.4 | 288
6 | 钢管初检 （脚手架） | 屈服强度 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 | 不同厂家、规格取样1次。 | 桂建协【2022】13号第4.11.3条
|  | 抗拉强度 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.11.3条
|  | 断后伸长率 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.11.3条
|  | 压扁试验 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第4.11.4条
7 | 钢管脚手架扣件 | 直角扣件、旋转扣件、对接扣件、底座 |  | 1 | 项 | 1500 | 2500 | 0.4 | 1500 | 不同厂家、规格取样1次。 | 桂建协【2022】13号第12.14.1条
8 | 水泥物理性能 （见证取样） | 安定性 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 | 按不同材料进场批次，每批检验1次，统一生产厂家、标号、品种袋装水泥200t，散装500t。 | 桂建协【2022】13号第4.1.3条
|  | 凝结时间 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.1.1条
|  | 强度 |  | 1 | 项 | 360 | 600 | 0.4 | 360 |  | 桂建协【2022】13号第4.1.4条
|  | 标准稠度用水量 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.1.2条
|  | 氯离子含量 |  | 1 | 项 | 360 | 600 | 0.4 | 360 |  | 桂建协【2022】13号第4.1.19条
9 | 石（见证取样） | 颗粒级配（干筛法） |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 | 不同分类、规格、类别400m3送检1次 | 桂建协【2022】13号第4.4.1条
|  | 含泥量 |  | 1 | 项 | 90 | 150 | 0.4 | 90 |  | 桂建协【2022】13号第4.4.9条
|  | 泥块含量 |  | 1 | 项 | 90 | 150 | 0.4 | 90 |  | 桂建协【2022】13号第4.4.10条
|  | 表观密度 |  | 1 | 项 | 90 | 150 | 0.4 | 90 |  | 桂建协【2022】13号第4.4.3条
|  | 堆积密度 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.4.4条
|  | 空隙率 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.4.5条
|  | 针片颗粒含量 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.4.12条
|  | 坚固性 |  | 1 | 项 | 480 | 800 | 0.4 | 480 |  | 桂建协【2022】13号第4.4.11条
|  | 压碎指标 |  | 1 | 项 | 360 | 600 | 0.4 | 360 |  | 桂建协【2022】13号第4.4.13条
10 | 砂（见证取样） | 表观密度 |  | 1 | 项 | 90 | 150 | 0.4 | 90 | 按不同材料进场批次每批检查1组，按不同规格每400m³检测1组 | 桂建协【2022】13号第4.3.1条
|  | 堆积密度 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.3.2条
|  | 空隙率 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.3.3条
|  | 颗粒级配（干筛法） |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.3.4条
|  | 泥块含量 |  | 1 | 项 | 90 | 150 | 0.4 | 90 |  | 桂建协【2022】13号第4.3.7条
|  | 氯离子含量 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.3.8条
|  | 石粉含量 |  | 1 | 项 | 90 | 150 | 0.4 | 90 |  | 桂建协【2022】13号第4.3.6条
|  | 坚固性 |  | 1 | 项 | 480 | 800 | 0.4 | 480 |  | 桂建协【2022】13号第4.3.13条
|  | 压碎指标 |  | 1 | 项 | 480 | 800 | 0.4 | 480 |  | 桂建协【2022】13号第4.3.20条
11 | 聚合物 水泥防水砂浆 | 凝结时间 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 | 同一类型、同一规格50t为一个检验批，不足50t亦作为一个检验批 | 桂建协【2022】13号第4.8.14条
|  | 抗渗压力 |  | 1 | 项 | 390 | 650 | 0.4 | 390 |  | 桂建协【2022】13号第4.8.4条
|  | 抗压强度 |  | 1 | 项 | 36 | 60 | 0.4 | 36 |  | 桂建协【2022】13号第4.8.3条
|  | 抗折强度 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第4.8.22条
|  | 柔韧性 |  | 1 | 项 | 240 | 400 | 0.4 | 240
|  | 粘结强度 |  | 1 | 项 | 420 | 700 | 0.4 | 420 |  | 桂建协【2022】13号第4.8.21条
|  | 耐碱性 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第4.8.23条
|  | 耐热性 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180
|  | 收缩率 |  | 1 | 项 | 480 | 800 | 0.4 | 480 |  | 桂建协【2022】13号第4.8.40条
|  | 吸水率 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.8.17条
12 | 烧结多孔砖 | 抗压强度 |  | 1 | 项 | 600 | 1000 | 0.4 | 600 | 15万块为一批 | 桂建协【2022】13号第4.17.1条
|  | 孔洞率 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.17.2条
13 | 简易土工 | 标准击实 |  | 2 | 项 | 840 | 1400 | 0.4 | 1680 | 不同土源、不同土质5000㎡送检1次 （查看土方挖填记录） | 桂建协【2022】13号第10.1.31条
|  | 界限含水率 |  | 2 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 360 |  | 桂建协【2022】13号第10.1.35条
|  | 含水率 |  | 2 | 项 | 150 | 250 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第10.1.32条
|  | 土的承载比 |  | 2 | 项 | 1200 | 2000 | 0.4 | 2400 |  | 桂建协【2022】13号第10.1.34条
|  | 颗粒分析 |  | 2 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 360 |  | 桂建协【2022】13号第10.1.33条
14 | 轻钢龙骨 | 形状尺寸 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 | 同规格、同型号每2000m为一批 | 桂建协【2022】13号第4.41.1条
|  | 外观质量 |  | 1 | 项 | 90 | 150 | 0.4 | 90 |  | 桂建协【2022】13号第4.41.2条
|  | 涂镀层厚度 |  | 1 | 项 | 192 | 320 | 0.4 | 192 |  | 桂建协【2022】13号第4.41.3条
|  | 抗冲击 |  | 1 | 项 | 600 | 1000 | 0.4 | 600 |  | 桂建协【2022】13号第4.41.6条
|  | 静载 |  | 1 | 项 | 1200 | 2000 | 0.4 | 1200 |  | 桂建协【2022】13号第4.41.7条
|  | 双面镀锌层厚度 |  | 1 | 项 | 480 | 800 | 0.4 | 480 |  | 桂建协【2022】13号第4.41.8条
15 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 固体含量 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 | 同一类型、同一规格10t为一个检验批，不足10t亦作为一个检验批 | 桂建协【2022】13号第4.30.2条
|  | 拉伸强度、断裂伸长率（无处理） |  | 1 | 项 | 480 | 800 | 0.4 | 480 |  | 桂建协【2022】13号第4.30.5条
|  | 不透水性 |  | 1 | 项 | 240 | 400 | 0.4 | 240 |  | 桂建协【2022】13号第4.30.13条
|  | 干燥时间 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.30.15条
|  | 低温柔性 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.30.12条
16 | 聚氨酯防水涂料 | 固体含量 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 | 同一类型、同一规格15t为一个检验批，不足15t亦作为一个检验批 | 桂建协【2022】13号第4.30.2条
|  | 拉伸强度、断裂伸长率（无处理） |  | 1 | 项 | 480 | 800 | 0.4 | 480 |  | 桂建协【2022】13号第4.30.5条
|  | 不透水性 |  | 1 | 项 | 240 | 400 | 0.4 | 240 |  | 桂建协【2022】13号第4.30.13条
|  | 粘结强度 |  | 1 | 项 | 420 | 700 | 0.4 | 420 |  | 桂建协【2022】13号第4.30.8条
|  | 低温柔性（无处理） |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.30.12条
17 | 合成高分子防水涂料 | 固体含量 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 | 同一类型、同一规格10t为一个检验批，不足10t亦作为一个检验批 | 桂建协【2022】13号第4.30.2条
|  | 拉伸强度、断裂伸长率（无处理） |  | 1 | 项 | 480 | 800 | 0.4 | 480 |  | 桂建协【2022】13号第4.30.5条
|  | 不透水性 |  | 1 | 项 | 240 | 400 | 0.4 | 240 |  | 桂建协【2022】13号第4.30.13条
|  | 干燥时间 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.30.15条
|  | 低温柔性 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.30.12条
18 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 耐热度 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 | 以同一类型、同一规格10000m2为一个检验批，不足10000m2亦为一个检验批。 | 桂建协【2022】13号第4.20.7条
|  | 低温柔度 |  | 1 | 项 | 240 | 400 | 0.4 | 240 |  | 桂建协【2022】13号第4.20.10条
|  | 不透水性 |  | 1 | 项 | 240 | 400 | 0.4 | 240 |  | 桂建协【2022】13号第4.20.6条
|  | 拉力 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第4.20.8条
|  | 断裂延伸率 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.20.9条
|  | 剥离性能 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第4.20.11条
|  | 厚度 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.20.4条
19 | SBS改性沥青防水卷材 | 耐热度 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 | 以同一类型、同一规格10000m2为一个检验批，不足10000m2亦为一个检验批。 | 桂建协【2022】13号第4.20.7条
|  | 低温柔度 |  | 1 | 项 | 240 | 400 | 0.4 | 240 |  | 桂建协【2022】13号第4.20.10条
|  | 不透水性 |  | 1 | 项 | 240 | 400 | 0.4 | 240 |  | 桂建协【2022】13号第4.20.6条
|  | 拉力 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第4.20.8条
|  | 断裂延伸率 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.20.9条
|  | 剥离性能 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第4.20.11条
|  | 厚度 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.20.4条
20 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 容器中状态 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 | 同类涂料墙面每50间（大面积房间和走廊按照涂饰面积30m2为一间））应划分为一个检验批，不足50间也划分为一个检验批 | 桂建协【2022】13号第4.29.1条
|  | 施工性 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.2条
|  | 干燥时间 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.4条
|  | 涂膜外观 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.5条
|  | 对比率 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.6条
|  | 耐碱性 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.13条
|  | 耐洗刷性 | 2000次 | 1 | 项 | 360 | 600 | 0.4 | 360 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.8条
|  | 低温稳定性 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.3条
21 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 容器中状态 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 | 每一栋楼的同类涂料墙面每500～1000m2应划分为一个检验批，不足500m2也划分为一个检验批 | 桂建协【2022】13号第4.29.1条
|  | 施工性 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.2条
|  | 干燥时间 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.4条
|  | 涂膜外观 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.5条
|  | 对比率 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.6条
|  | 耐碱性 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.13条
|  | 耐洗刷性 | 2000次 | 1 | 项 | 360 | 600 | 0.4 | 360 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.8条
|  | 低温稳定性 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.3条
|  | 涂层耐温变性 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.14条
|  | 耐水性 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.12条
22 | 外墙腻子 | 干燥时间 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 | 组批以每10t同类产品为一批，不足10t也为一批 | 桂建协【2022】13号第4.29.4条
|  | 初期干燥抗裂性 |  | 1 | 项 | 240 | 400 | 0.4 | 240 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.21条
|  | 吸水量 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.24条
|  | 耐碱性 |  | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.13条
|  | 耐水性 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.12条
|  | 粘接强度 |  | 1 | 项 | 420 | 700 | 0.4 | 420 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.19条
|  | 容器状态 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.1条
|  | 施工性 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.2条
|  | 打磨性 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.22条
23 | 内墙腻子 | 干燥时间 |  | 1 | 项 | 120 | 200 | 0.4 | 120 | 每组批以每10t同类产品为一批，不足10t也为一批 | 桂建协【2022】13号第4.29.4条
|  | 初期干燥抗裂性 |  | 1 | 项 | 240 | 400 | 0.4 | 240 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.21条
|  | 低温贮存稳定性 |  | 1 | 天 | 30 | 50 | 0.4 | 30 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.112条
|  | 耐水性 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.12条
|  | 粘接强度 |  | 1 | 项 | 420 | 700 | 0.4 | 420 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.19条
|  | 容器状态 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.1条
|  | 施工性 |  | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.2条
|  | 打磨性 |  | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第4.29.22条
24 | 给水管（塑料） | 外观 | 外径＜400mm | 2 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 120 | 1、同一原料、配方和工艺连续生产的管材作为一批，每批数量为15t，不足15t按一个检验批计 2、每种规格中各随机抽取3根 | 桂建协【2022】13号第4.46.1条
|  | 壁厚 | 外径＜400mm | 2 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.2条
|  | 外径 | 外径＜400mm | 2 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.3条
|  | 静液压试验 | 外径≤125mm | 2 | 项 （PPR/PVC-U) | 360 | 600 | 0.4 | 720 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.14条
|  |  |  | 2 | 项(PE) | 1200 | 2000 | 0.4 | 2400 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.14条
|  | 简支梁冲击试验 |  | 2 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 600 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.17条
|  | 纵向回缩率 |  | 2 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 600 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.15条
25 | 排水管（塑料） | 外观 | 外径＜400mm | 2 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 120 | 1、同一原料、配方和工艺连续生产的管材作为一批，每批数量为50t，如果生产7天尚不足50t，则以7天产量为一批。 2、每种规格中各随机抽取3根 | 桂建协【2022】13号第4.46.1条
|  | 壁厚 | 外径＜400mm | 2 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.2条
|  | 外径 | 外径＜400mm | 2 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.3条
|  | 拉伸屈服强度 |  | 2 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 600 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.6条
|  | 断裂伸长率 |  | 2 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 600 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.7条
|  | 维卡软化温度 |  | 2 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 600 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.8条
|  | 纵向回缩率 |  | 2 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 600 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.15条
|  | 落锤冲击试验 | 外径≤400mm | 2 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 600 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.10条
|  | 烘箱实验 | 外径≤400mm | 2 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 600 |  | 桂建协【2022】13号第4.46.11条
26 | 小计（元） | [7 empty] | 52686
备注：以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准。
Note on K34: Administrator:
Note on K64: Administrator:

## 混凝土结构
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-混凝土结构检测清单
附表3：混凝土结构检测清单
序号 | 检测内容 | 检测数量 （暂估） | 单位 | 单价（元） | 协会单价（元） | 下浮系数 | 小计（元） | 取样规则 | 收费依据
1 | 砌体拉结筋拉拔检测 | 32 | 根 | 240 | 400 | 0.4 | 7680 | 总数量最小抽样数量 90 以下 5 91～150 8 151～280 13 281～500 20 501～1200 32 1201～3200 50 | 桂建协【2022】13号第2.9.1条
2 | 后锚固植筋 | 3 | 根 | 480 | 800 | 0.4 | 1440 | 每规格、每1000根抽检1根，且不少于3根 | 桂建协【2022】13号第2.9.3条
3 | 钢筋保护层厚度（板） | 4 | 个 | 360 | 600 | 0.4 | 1440 | 非悬挑板：抽取构件数量的 2%且不少于5个构件进行检验 悬挑板：应抽取构件数量的10%且不少于 20 个构件进行检验；当悬挑板数量少于 20 个时，应全数检验。 | 桂建协【2022】13号第2.2.1条
4 | 钢筋保护层厚度（梁） | 5 | 个 | 360 | 600 | 0.4 | 1800 | 非悬挑梁：抽取构件数量的 2%且不少于5个构件进行检验 悬挑梁：应抽取构件数量的5%且不少于10 个构件进行检验；当悬挑板数量少于 10 个时，应全数检验。 | 桂建协【2022】13号第2.2.1条
5 | 楼板厚度 | 3 | 个 | 180 | 300 | 0.4 | 540 | 按有代表性的自然间抽取 1%，且不应少于 3 间。 | 桂建协【2022】13号第2.2.5条
6 | 抹灰砂浆粘结强度 | 1 | 组 | 2100 | 3500 | 0.4 | 2100 | 相同砂浆品种、强度等级、施工工艺的外墙、顶棚抹灰工程每5000 ㎡应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000 ㎡的也应取一组，7点/组 | 桂建协【2022】13号第2.11.1条
7 | 压实度 | 38 | 点 | 180 | 300 | 0.4 | 6840 | 1、每层每100～500m2抽检一组，3点/组； 2、500㎡以上，每200㎡抽检一组； 3、每个点须做平行试验。 | 桂建协【2022】13号第10.1.17条
8 | 小计（元） | [5 empty] | 21840
备注：以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准。

## 建筑附属工程
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-建筑附属物检测清单
附表4:建筑附属物检测清单
序号 | 检测内容 | 检测数量 （暂估） | 单位 | 单价（元） | 协会单价（元） | 下浮系数 | 小计（元） | 取样规则 | 收费依据
1 | 管道严密性、水压 | 2511.28 | m2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 753.384 | 全数检测 （按建筑面积计算） | 桂建协【2022】13号第7.1.1条
2 | 绝缘电阻 | 2511.28 | m2 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1506.768 |  | 桂建协【2022】13号第7.2.1条
3 | 接地电阻 | 2511.28 | m2 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1506.768 |  | 桂建协【2022】13号第7.2.2条
4 | 小计（元） | [5 empty] | 3766.92
备注：以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准。

## 室内环境，土壤氡
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-室内环境、土壤报价清单
附表5:室内环境，土壤报价清单
序号 | 检测项目 |  | 检测数量（暂估） | 单位 | 单价（元） | 协会单价（元） | 下浮系数 | 小计（元） | 取样规则 | 收费依据
1 | 室内环境 | 甲醛 | 3 | 点 | 360 | 600 | 0.4 | 1080 | 一般工程：抽检量不得少于房间总数的 5%， 每个建筑单体不得少于 3 间，当房间总数少于 3 间时，应全数检测。 幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房：抽检量不得少于房间总数的 50%， 且不得少于 20 间，当房间总数少于 20间时，应全数检测。 | 桂建协【2022】13号第8.1.1条
2 |  | 苯 | 3 | 点 | 330 | 550 | 0.4 | 990 |  | 桂建协【2022】13号第8.1.2条
3 |  | 甲苯 | 3 | 点 | 330 | 550 | 0.4 | 990 |  | 桂建协【2022】13号第8.1.6条
4 |  | 二甲苯 | 3 | 点 | 360 | 600 | 0.4 | 1080 |  | 桂建协【2022】13号第8.1.7条
5 |  | TVOC | 3 | 点 | 540 | 900 | 0.4 | 1620 |  | 桂建协【2022】13号第8.1.3条
6 |  | 氨 | 3 | 点 | 150 | 250 | 0.4 | 450 |  | 桂建协【2022】13号第8.1.4条
7 |  | 氡 | 3 | 点 | 210 | 350 | 0.4 | 630 |  | 桂建协【2022】13号第8.1.5条
8 | 土壤氡浓度 |  | 26 | 点 | 480 | 800 | 0.4 | 12480 | 应以间距 10m 作网格，各网格点即为测试点，且布点数不应少于16 点。 | 桂建协【2022】13号第8.2.1条
9 | 小计（元） | [6 empty] | 19320
备注：以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准。

## 节能
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-节能检测清单
附表6:节能检测清单
序号 | 分项工程 | 检测内容 |  | 检测数量（暂估） | 单位 | 单价（元） | 协会单价（元） | 下浮系数 | 小计（元） | 取样规则 | 收费依据
1 | 屋面保温材料 | 玻璃棉毡 | 导热系数 | 1 | 项 | 960 | 1600 | 0.4 | 960 | 同厂家、同品种产品，按照扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000㎡以内时应复验1次；面积每增加1000㎡应增加1次。 | 桂建协【2022】13号第6.5.1条
|  |  | 压缩强度 | 1 | 项 | 360 | 600 | 0.4 | 360 |  | 桂建协【2022】13号第6.5.3条
|  |  | 密度 | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第6.5.2条
|  |  | 吸水率 | 1 | 项 | 600 | 1000 | 0.4 | 600 |  | 桂建协【2022】13号第6.5.6条
|  | 燃烧性能（A） |  | 1 | 项 | 9300 | 15500 | 0.4 | 9300 |  | 桂建协【2022】13号第6.5.7条
2 | 墙面保温材料 | 无机保温砂浆（进场复检） | 导热系数 | 1 | 项 | 960 | 1600 | 0.4 | 960 | 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的的材料用量，在5000㎡以内时应复验1次； 面积每增加5000㎡应增加1次。 | 桂建协【2022】13号第6.5.1条
|  |  | 干密度 | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第6.5.2条
|  |  | 抗压强度 | 1 | 项 | 360 | 600 | 0.4 | 360 |  | 桂建协【2022】13号第6.5.3条
|  | 无机保温砂浆（同养试块） | 导热系数 | 1 | 项 | 960 | 1600 | 0.4 | 960 |  | 桂建协【2022】13号第6.5.1条
|  |  | 干密度 | 1 | 项 | 60 | 100 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第6.5.2条
|  |  | 抗压强度 | 1 | 项 | 360 | 600 | 0.4 | 360 |  | 桂建协【2022】13号第6.5.3条
|  | 抗裂砂浆 | 可操作时间 | 1 | 项 | 600 | 1000 | 0.4 | 600 |  | 桂建协【2022】13号第4.8.15条
|  |  | 粘结强度 | 1 | 项 | 420 | 700 | 0.4 | 420 |  | 桂建协【2022】13号第4.8.21条
|  |  | 浸水后粘结强度 | 1 | 项 | 420 | 700 | 0.4 | 420 |  | 桂建协【2022】13号第4.8.21条
|  |  | 抗压强度 | 1 | 项 | 36 | 60 | 0.4 | 36 |  | 桂建协【2022】13号第4.8.3条
|  |  | 抗折强度 | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第4.8.22条
|  | 镀锌电焊网 | 节点抗拉力等 | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第6.8.7条
|  |  | 镀锌层质量 | 1 | 项 | 180 | 300 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第6.8.5条
|  | 网格布 | 耐碱断裂强力 | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第6.8.2条
|  |  | 断裂强力保留率 | 1 | 项 | 480 | 800 | 0.4 | 480 |  | 桂建协【2022】13号第6.8.4条
|  |  | 断裂伸长率 | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第6.8.3条
|  | 外墙围护结构 | 传热系数 | 1 | 项 | 3600 | 6000 | 0.4 | 3600 |  | 桂建协【2022】13号第6.5.8条
|  | 外墙节能构造 | 保温层厚度 | 3 | 芯 | 600 | 1000 | 0.4 | 1800 | 每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处一个检查点（一个芯样）；当一个单位工程外墙有2种以上的节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处。各保温材料厚度不一致时，算不同做法， | 桂建协【2022】13号第6.5.14条
3 | 建筑外窗 | 外窗 | 水密性能 | 1 | 项 | 900 | 1500 | 0.4 | 900 | 同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查1组。 | 桂建协【2022】13号第5.2.1条
|  |  | 气密性能 | 1 | 项 | 900 | 1500 | 0.4 | 900 |  | 桂建协【2022】13号第5.2.3条
|  |  | 抗风压性能 | 1 | 项 | 900 | 1500 | 0.4 | 900 |  | 桂建协【2022】13号第5.2.5条
|  | 铝合金型材 | 壁厚 | 1 | 项 | 600 | 1000 | 0.4 | 600 | 每批次取型材根数的1%，不少于10根（每1000根一个批次） | 桂建协【2022】13号第5.5.3条
|  |  | 膜厚 | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第5.5.2条
|  |  | 韦氏硬度 | 1 | 项 | 300 | 500 | 0.4 | 300 |  | 桂建协【2022】13号第5.5.4条
|  | 双层玻璃 | 基础参数测量费 | 1 | 组 | 6000 | 10000 | 0.4 | 6000 | 同厂家、规格、型号取1组 | 桂建协【2022】13号第6.3.1条
|  |  | 遮阳系数 | 1 | 项 | 150 | 250 | 0.4 | 150 |  | 桂建协【2022】13号第6.3.2条
|  |  | 可见光透射比 | 1 | 项 | 150 | 250 | 0.4 | 150 |  | 桂建协【2022】13号第6.3.2条
|  |  | 中空玻璃露点 | 1 | 项 | 1500 | 2500 | 0.4 | 1500 |  | 桂建协【2022】13号第6.3.5条
4 | 电气节能 | 电线 | 截面尺寸 | 2 | 项 | 48 | 80 | 0.4 | 96 | 同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。 | 桂建协【2022】13号第6.13.4条
|  |  | 导体电阻 | 2 | 项 | 90 | 150 | 0.4 | 180 |  | 桂建协【2022】13号第6.13.1条
|  | 电缆 （暂按5芯算） | 截面尺寸 | 2 | 项 | 240 | 400 | 0.4 | 480 | 同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。 | 桂建协【2022】13号第6.13.4条
|  |  | 每芯导体电阻 | 2 | 项 | 450 | 750 | 0.4 | 900 |  | 桂建协【2022】13号第6.13.1条
|  | 低压配电电源质量 | 供电电压允许偏差 | 3 | 相 | 2400 | 4000 | 0.4 | 7200 | 全部检测 | 桂建协【2022】13号第6.14.1条
|  |  | 公共电网谐波电压 | 3 | 相 | 2400 | 4000 | 0.4 | 7200 |  | 桂建协【2022】13号第6.14.2条
|  |  | 谐波电流 | 3 | 相 | 2400 | 4000 | 0.4 | 7200 |  | 桂建协【2022】13号第6.14.3条
|  |  | 三相电压不平衡度 | 3 | 相 | 2400 | 4000 | 0.4 | 7200 |  | 桂建协【2022】13号第6.14.4条
|  | 照明系统的照度 |  | 10 | 点 | 300 | 500 | 0.4 | 3000 | 每种功能区检查不少于2处 | 桂建协【2022】13号第6.15.1条
|  | 功率密度 |  | 2 | 处 | 1800 | 3000 | 0.4 | 3600 |  | 桂建协【2022】13号第6.15.2条
5 | 小计（元） | [7 empty] | 71412
备注：以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准。

## 消防检测
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-消防检测清单
附表7:消防检测清单
序号 | 检测项目 | 检测数量（暂估） | 单位 | 单价（元） | 协会单价（元） | 下浮系数 | 小计（元） | 取样规则 | 收费依据
1 | 工程竣工验收 （消防查验） | 2511.28 | m2 | 7.2 | 12 | 0.4 | 18081.216 | 全数检测 （按建筑面积计算） | 桂建协【2022】13号第7.4.1条
2 | 小计（元） | [5 empty] | 18081.216
备注：以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准。

## 地基基础
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-桩基检测清单
附表8：桩基检测清单
序号 | 检测目的 | 检测项目 | 总桩数（根） | 承台个数 | 检测数量（根） | 桩径（mm） | 承载力 | 试验荷载（kN） | 最小堆载量（吨） | 单价 | 合价
特征值（kN）
1 | 为设计提供依据 | 单桩竖向抗压静载试验 | 3 | / | 3 | 800 | 5800 | 11600 | 1392 | 20 | 83520
2 | 验收检测 | 低应变法试验 | 48 | 33 | 33 | 800 | / | / | / | 35 | 1680
|  | 声波透射法试验 |  |  | 5 |  | / | / | /
|  | 单桩竖向抗压静载试验 |  |  | 2 |  | 5800 | 11600 | 1392 | 20 | 55680
3 | 大型机械进出场费 |  | 1 |  |  |  | / | / | / | 20000 | 20000
4 | 合计 | [9 empty] | 160880
备注：以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准。

## 防雷检测
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-桩基检测清单
附表9:防雷检测清单
序号 | 检测项目 | 检测总数量 （暂估） | 单位 | 单价（元） | 协会单价（元） | 下浮系数 | 小计（元） | 取样规则 | 收费依据
1 | 防雷检测（≦15层） | 2511.28 | m2 | 0.69 | 1.15 | 0.4 | 1732.7832 | 全数检测 （按建筑面积计算） | 桂建协【2022】13号第7.3.1条
2 | 小计（元） | [5 empty] | 1732.7832
备注：以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准。

## 沉降观测
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-沉降观测检测清单
附表10：沉降观测检测清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 检测数量（暂估） | 单位 | 单价（元） | 协会单价（元） | 下浮系数 | 小计（元） | 取样规则 | 收费依据
1 | 沉降观测 | 基准点埋设 | 3 | 点 | 3000 | 5000 | 0.4 | 9000 | 每个项目不少于3 点 | 桂建协【2022】13号第3.1.1条
2 |  | 观测点埋设 | 8 | 点 | 120 | 200 | 0.4 | 960 | 建筑四角、核心筒四角、大转角处及沿外墙每10m～20m 处或每隔2～3 根柱基上布设。 | 桂建协【2022】13号第3.1.1条
3 |  | 拟观测次数 | 8 | 次 |  | / |  | / | 1.工业建筑观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而定。 2.民用高层建筑可每加高2～3 层观测一次。 3.竣工后第一年观测 3～4 次， 第二年观测 2～3 次，第三年后每年观测 1 次，直至稳定为止。 | /
4 |  | 沉降观测 | 64 | 点次 | 120 | 200 | 0.4 | 7680 | 埋设点数×观测次数 | 桂建协【2022】13号第3.1.1条
5 | 小计（元） | [6 empty] | 17640
备注：以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准。

## 绿建
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-绿建检测清单
附表11:绿建检测清单
序号 | 取样数量 | 检查项目 |  | 检测数量（暂估） | 单位 | 单价（元） | 协会单价（元） | 下浮系数 | 小计（元） | 检测规则 | 收费依据
1 | 绿色建筑类 | 声学性能 | 建筑周围环境噪声 | 4 | 点 | 420 | 700 | 0.4 | 1680 | 施工区周边每边1个点，中间1~2个点 | 桂建协【2022】13号第6.1.1条
2 |  |  | 室内混响时间 | 1 | 点 | 1200 | 2000 | 0.4 | 1200 | 每栋、每5000㎡取1个点 | 桂建协【2022】13号第6.1.2条
3 |  |  | 室内（背景）噪声 | 1 | 点 | 420 | 700 | 0.4 | 420 |  | 桂建协【2022】13号第6.1.1条
4 |  |  | 楼板和分户墙空气声隔声性能 | 1 | 点 | 3000 | 5000 | 0.4 | 3000 |  | 桂建协【2022】13号第6.1.3条
5 |  |  | 外墙空气声隔声性能 | 1 | 点 | 3000 | 5000 | 0.4 | 3000 |  | 桂建协【2022】13号第6.1.3条
6 |  |  | 楼板撞击声隔声性能 | 1 | 点 | 3000 | 5000 | 0.4 | 3000 |  | 桂建协【2022】13号第6.1.4条
7 |  |  | 外窗空气声隔声性能 | 1 | 点 | 3000 | 5000 | 0.4 | 3000 |  | 桂建协【2022】13号第6.1.3条
8 |  | 光学性能 | 采光系数 | 18 | 点 | 480 | 800 | 0.4 | 8640 | 每栋、每5000㎡取1间，1点/㎡ | 桂建协【2022】13号第6.2.1条
9 |  |  | 太阳光反射比 | 1 | 点 | 3000 | 5000 | 0.4 | 3000 | 每栋、每5000㎡取1个点 | 桂建协【2022】13号第6.2.5条
10 |  |  | 一般显色指数 | 1 | 点 | 3000 | 5000 | 0.4 | 3000 |  | 桂建协【2022】13号第6.2.6条
11 | 小计（元） | [7 empty] | 29940
备注：以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准。

## 水质分析
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-水质分析检测清单
附表12:水质分析检测清单
序号 | 检测项目 |  | 检测数量（暂估） | 单位 | 单价（元） | 协会单价（元） | 下浮系数 | 小计（元） | 取样规则 | 收费依据
1 | 生活饮用水 | 总大肠菌群 | 2 | 点 | 480 | 800 | 0.4 | 960 | 管网末梢数量（即水龙头数量，建筑图中有） 检测批的容量 最小抽检数量 检测批的容量 最小抽检数量 2～15 2 151～280 13 16～25 3 281～500 20 26～90 5 501～1200 32 91～150 8 1201～3200 50 | 桂建协【2022】13号第8.4.5条
2 |  | 菌落总数 | 2 | 点 | 480 | 800 | 0.4 | 960 |  | 桂建协【2022】13号第8.4.4条
3 |  | 氯气及游离氯制剂（游离氯） | 2 | 点 | 360 | 600 | 0.4 | 720 |  | 桂建协【2022】13号第8.4.3条
4 |  | 耐热大肠菌群 | 2 | 点 | 480 | 800 | 0.4 | 960 |  | 桂建协【2022】13号第8.4.6条
5 |  | 浑浊度 | 2 | 点 | 60 | 100 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第8.4.2条
6 |  | 肉眼可见物 | 2 | 点 | 30 | 50 | 0.4 | 60 |  | 桂建协【2022】13号第8.4.1条
7 |  | 色度 | 2 | 点 | 360 | 600 | 0.4 | 720 |  | 桂建协【2022】13号第8.4.8条
8 |  | 臭和味 | 2 | 点 | 120 | 200 | 0.4 | 240 |  | 桂建协【2022】13号第8.4.9条
9 |  | pH值 | 2 | 点 | 60 | 100 | 0.4 | 120 |  | 桂建协【2022】13号第8.4.10条
10 |  | 可溶性重金属 | 2 | 点 | 600 | 1000 | 0.4 | 1200 |  | 桂建协【2022】13号第8.4.7条
11 | 小计（元） | [6 empty] | 6060
备注：以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准。

## 钢结构
广西警察学院五合校区风雨球馆检测工程-钢结构检测清单
附表13:钢结构检测清单
序号 | 检测类别 | 样品类别 | 检测项目 | 检测数量（暂估） | 单位 | 单价（元） | 协会单价（元） | 下浮系数 | 小计（元） | 取样规则 | 收费依据
1 | 见证取样 | 钢材 | 力学性能 | 2 | 组 | 360 | 600 | 0.4 | 720 | 按不同材料进场批次，每批不同厂家、炉号、规格每60t取样1次。每规格取样2根/次 | 桂建协【2022】13号第4.14.5条
2 |  |  | 冲击试验 | 2 | 件 | 300 | 500 | 0.4 | 600 |  | 桂建协【2022】13号第4.14.6条
3 |  | 高强度大六角螺栓 | 扭矩系数 | 8 | 件 | 300 | 500 | 0.4 | 2400 | 每一规格螺栓应抽查8套 | 桂建协【2022】13号第4.15.1条
4 |  | 螺栓（地脚螺栓） | 实物最小抗拉荷载 | 8 | 件 | 120 | 200 | 0.4 | 960 | 每一规格螺栓应抽查8套 | 桂建协【2022】13号第4.15.4条
5 | 主体结构 | 防火涂层厚度 |  | 4 | 个 | 180 | 300 | 0.4 | 720 | 按照构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件 | 桂建协【2022】13号第2.16.12条
6 |  | 防腐涂层厚度 |  | 24 | 个 | 150 | 250 | 0.4 | 3600 | 按照构件数抽查10％，且同类构件不应少于3件 | 桂建协【2022】13号第2.16.11条
7 | 小计（元） | [7 empty] | 9000
备注：以上检测项目及数量仅为暂估量，最终结果以实际检测为准。