## 封-1 招标工程量清单
|  | 广西警察学院团委活动室装修 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程
|  | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院 | 广西警察学院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  |  |  | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 广西警察学院团委活动室装修 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程
|  | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 | 广西警察学院团委活动室装修工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 |  |  |  | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西警察学院 | 广西警察学院 |  | 造价咨询人: |  | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日 | 2023年09月04日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： | 一、工程概况：
本工程位于广西警察学院仙葫校区 | 本工程位于广西警察学院仙葫校区
二、编制范围：广西警察学院团委活动室装修工程 | 二、编制范围：广西警察学院团委活动室装修工程
三、编制依据： | 三、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》； | 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
2、《GB50854～50862-2013<建设工程工程量计算规范>广西壮族自治区实施细则》(修订本）； | 2、《GB50854～50862-2013<建设工程工程量计算规范>广西壮族自治区实施细则》(修订本）；
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 广西警察学院团委活动室装修工程
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 广西警察学院团委活动室装修工程-拆除工程
1.1.2 | 广西警察学院团委活动室装修工程-装修工程
1.1.4 | 广西警察学院团委活动室装修工程-安装工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
广西警察学院团委活动室装修工程-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
广西警察学院团委活动室装修工程-装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
广西警察学院团委活动室装修工程-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
5 | 规费
6 | 增值税
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
广西警察学院团委活动室装修工程-拆除工程
分部分项工程
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西警察学院团委活动室装修工程-装修工程
分部分项工程
A.9 楼地面工程
1 | 011105003001 | 明装瓷砖踢脚线 | ㎡ | 6.60
1.踢脚线高度：100mm
2.刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶）
3.17厚M20预拌抹灰砂浆，分两次抹灰
4.3~4厚M20预拌抹灰砂浆加水重20%建筑胶镶贴
A.10 墙、柱面工程
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
2 | 011207001001 | 轻钢龙骨石膏板双面隔墙 | ㎡ | 113.00
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:9mm阻燃胶合板
3.面层材料品种、规格:9.5mm厚防火纸面石膏板
3 | 011207001002 | 会议室研讨区吸音墙板 | ㎡ | 58.00
1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨
2.面层材料品种、规格:吸音墙板
A.11 天棚工程
4 | 011302001001 | 轻钢龙骨石膏板造型吊顶 | ㎡ | 46.50
1.龙骨、吊杆规格：U型系列卡式轻钢龙骨，8全螺纹镀锌吊杆，间距900
2.基本材料种类、规格：9mm阻燃胶合板基层，9.5mm厚防火纸面石膏板面层
3.所有吊杆、调节螺栓、五金配件等均为镀锌构件
4.天棚面板嵌缝
5.刮腻子乳胶漆另计
5 | 011302001002 | 木纹条型铝方通吊顶 | ㎡ | 226.00
1.6mm厚U型铝材，单条规格：50mm*60mm，安装间距100mm
2.所有吊杆、调节螺栓、五金配件等均为镀锌构件
A.12 门窗工程
6 | 010805005001 | 地弹簧及不锈钢拉手、门夹 | 套 | 4
7 | 010801001001 | 实木免漆木门 | ㎡ | 3.60
1.门洞尺寸900*2000mm
2.含成品门安装、运输及五金配件等
8 | 桂010811002001 | 门窗周边塞缝 | m | 9.80
1.门洞尺寸900*2000mm
2.M20预拌抹灰砂浆
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
9 | 011406003001 | 墙面满刮腻子 | ㎡ | 582.00
1.满刮腻子三遍
10 | 011406001001 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 582.00
1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
11 | 011406003002 | 楼板喷深灰色乳胶漆两遍 | ㎡ | 270.00
1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍
A.14 其他装饰工程
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西警察学院团委活动室装修工程-安装工程
分部分项工程
电气设备安装系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1
安装方式：底边距地1.5米
含箱内元器件，配置详见系统图
品牌参考：正泰、德力西、人民
2 | 030412005001 | 铝材灯1200*80 28W | 套 | 42
含底盒
品牌参考：小器鬼、佛山照明
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
3 | 030412004001 | LED筒灯 12W | 套 | 18
含底盒
安装方式：嵌入式安装
品牌参考：小器鬼、佛山照明
4 | 030412004002 | LED软灯带 8W/m 宽12mm | m | 56.00
品牌参考：小器鬼、佛山照明
5 | 030412004003 | 暗藏LED灯带 | m | 37.00
安装方式：吊顶内安装
品牌参考：小器鬼、佛山照明
6 | 030404035001 | 安全型五孔插座 10A 250V | 套 | 19
含底盒
安装方式：底边距地0.3m
品牌参考：西蒙、松下
7 | 030404035002 | 空调插座 16A 250V | 套 | 7
含底盒
安装方式：底边距地0.3m
品牌参考：西蒙、松下
8 | 030404034001 | 单联单控开关 ~220V 10A | 套 | 2
含底盒
安装方式：底边距地1.35m，暗装
品牌参考：西蒙、松下
9 | 030404034002 | 双联单控开关 ~220V 10A | 套 | 7
含底盒
安装方式：底边距地1.35m，暗装
品牌参考：西蒙、松下
10 | 030411001001 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC25 | m | 48.00
11 | 030411001002 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC20 | m | 236.00
12 | 030413002001 | 凿槽、刨沟 砖结构及恢复（公称管径32mm以内） | m | 16.00
13 | 030413002002 | 凿槽、刨沟 砖结构及恢复（公称管径20mm以内） | m | 78.67
14 | 030411004001 | 管内穿铜芯线 ZR-BV-450V/750V-6mm2 | m | 180.00
桂林国际阻燃电线5C认证
15 | 030411004002 | 管内穿铜芯线 ZR-BV-450V/750V-4mm2 | m | 436.00
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
桂林国际阻燃电线5C认证
16 | 030411004003 | 管内穿铜芯线 ZR-BV-450V/750V-2.5mm2 | m | 1360.00
桂林国际阻燃电线5C认证
B5 建筑智能化系统设备安装工程
17 | 030411001003 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PVC20 | m | 155.00
18 | 030502005001 | 管内穿放 UTP5e非屏蔽双绞线 | m | 158.00
品牌参考：安普
19 | 030413002003 | 凿槽、刨沟 砖结构及恢复（公称管径20mm以内） | m | 51.67
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
广西警察学院团委活动室装修工程-装修工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
广西警察学院团委活动室装修工程-安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
广西警察学院团委活动室装修工程-拆除工程
拆除工程
1 | 01B001 | 大厅原墙面装修装饰造型拆除 | ㎡ | 526.00
1.拆除方式：人工拆除
2.含清运费用
广西警察学院团委活动室装修工程-装修工程
2 | 011302001003 | 吊顶装饰造型 | 个 | 2
3 | 011302001004 | 现场制作空调风口 | 个 | 8.00
4 | 011208001001 | 团委宣传栏装饰背景墙（定制） | ㎡ | 33.20
1.做法详图纸
2.含内容排版、制作、安装、基础造型、广告内容、立体字等
5 | 011208001002 | 团歌谱装饰背景墙（定制） | ㎡ | 15.60
1.做法详图纸
2.含内容排版、制作、安装、基础造型、广告内容、立体字等
6 | 011208001003 | 荣誉展示装饰背景墙（定制） | ㎡ | 15.60
1.做法详图纸
2.含内容排版、制作、安装、基础造型、广告内容、立体字等
7 | 011208001004 | 共青团委logo装饰背景墙（定制） | ㎡ | 17.60
1.做法详图纸
2.含内容排版、制作、安装、基础造型、广告内容、立体字等
8 | 011208001005 | 通道装饰背景墙（定制） | ㎡ | 18.50
1.做法详图纸
2.含内容排版、制作、安装、基础造型、广告内容、立体字等
9 | 011208001006 | 会议室研讨区装饰背景墙（定制） | ㎡ | 19.80
1.做法详图纸
2.含内容排版、制作、安装、基础造型、广告内容、立体字等
10 | 011208001007 | 团委活动区装饰柜（定制） | ㎡ | 2.50
1.做法详图纸
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
2.含内容排版、制作、安装、基础造型、广告内容、立体字等
11 | 011208001008 | 储物间装饰衣柜（定制） | ㎡ | 21.00
12 | 011208001009 | 储物间装饰理容镜（定制） | 套 | 1
13 | 010103002001 | 垃圾清理及外运 | 项 | 1
1.运距投标人自行考虑
2.含垃圾消纳费
14 | 桂011701004001 | 施工脚手架 | 项 | 1
1.自行考虑施工采用脚手架
15 | 010103002002 | 专业卫生保洁 | ㎡ | 270.00
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
广西警察学院团委活动室装修工程-拆除工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
广西警察学院团委活动室装修工程-装修工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
广西警察学院团委活动室装修工程-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(有信息价)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 工程名称:广西警察学院团委活动室装修工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆Φ6 | m
2 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
3 | 040103001 | 白水泥(综合) | t
4 | 043005005 | 预拌内墙抹灰砂浆 YMn20 | 
5 | 043006002 | 预拌地面砂浆 YD15 | 
6 | 043006003 | 预拌地面砂浆 YD20 | 
7 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
8 | 050306001 | 周转板枋材 | 
9 | 050501008 | 胶合板 9mm | ㎡
10 | 070501013 | 陶瓷踢脚砖 | ㎡
11 | 093704004 | 木纹条型铝方通吊顶 | ㎡
12 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
13 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
14 | 133508002 | 嵌缝膏 | kg
15 | 144103001 | 108胶 | kg
16 | 144108001 | 乳白胶 | kg
17 | 341101001 | 水 | 
18 | 341103001 | 电 | kW.h